План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы

МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения

| 1 | Адрес организации | 303402, Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1989 |
| 3 | Общая площадь здания | 2500 |
| 4 | Теплоснабжающая организация | нет |
| 5 | Наличие подвала | нет |
| 6 | Наличие элеватора/теплового пункта (предусмотрен/не предусмотрен) | не предусмотрен |
| 7 | Система отопления (закрытая/открытая) | открытая |
| 8 | Система отопления (однотрубная/двухтрубная) | однотрубная |
| 9 | Система ГВС (предусмотрена/не предусмотрена) | не предусмотрена |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления (металл/пластик) | металл |

2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 - 2023 | 225 |
|  | 2023 - 2024 | 187 |
|  | 2024 - 2025 | 189 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | °С |
|  | 2022 - 2023 | +1,9 |
|  | 2023 - 2024 | -0,3 |
|  | 2024 - 2025 | +1,1 |
| 3 | Объём потреблённого газа в отопительный период | м3 |
|  | 2022 - 2023 | 51889 |
|  | 2023 - 2024 | 49122 |
|  | 2024 - 2025 | 43775 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | Количество |
|  | 2022 - 2023 | 0 |
|  | 2023 - 2024 | 0 |
|  | 2024 - 2025 | 0 |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | Количество |
|  | 2022 - 2023 | 0 |
|  | 2023 - 2024 | 0 |
|  | 2024 - 2025 | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Количество |
|  | 2022 - 2023 | 0 |
|  | 2023 - 2024 | 0 |
|  | 2024 - 2025 | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Количество |
|  | 2022 - 2023 | 0 |
|  | 2023 - 2024 | 0 |
|  | 2024 - 2025 | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Количество |
|  | 2022 - 2023 | 0 |
|  | 2023 - 2024 | 0 |
|  | 2024 - 2025 | 0 |
| 6.4 | Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | Количество |
|  | 2022 - 2023 | 0 |
|  | 2023 - 2024 | 0 |
|  | 2024 - 2025 | 0 |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектовывание ИТП (котельной) манометрами, термометрами, оборудованием КИПиА, в т.ч. поверка | июль |
| 2 | Ревизия запорной арматуры ИТП (котельной) и системы отопления | май-июль |
| 3 | Промывка фильтров и грязевиков: - прочистка от грязи и наслоений, - визуальный контроль целостности | май-июль |
| 4 | Промывка системы отопления, осмотр дымовых и вентиляционных каналов, приведение в порядок ИТП (котельной) | май-июль |
| 5 | Гидравлические испытания | апрель-май |
| 6 | Обеспечение работоспособности и ввод в эксплуатацию прибора учёта тепловой энергии (газа), в т.ч. поверка | июль-август |
| 7 | Обеспечение наличия гидроизоляции ввода трубопроводов тепловых сетей в здание | май-июль |
| 8 | Обеспечение наличия теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединений ИТП (котельной) | май-июль |
| 9 | Обеспечение плотности (герметичности) оборудования ИТП (котельной) | май-июль |
| 10 | Обеспечение наличия предохранительных клапанов | май-июль |
| 11 | Обеспечение наличия и исправность искусственного освещения в ИТП (котельной) | май-июль |
| 12 | Обеспечение наличия диафрагмы для открытых систем теплоснабжения | май-июль |
| 13 | Утепление здания: - регулировка оконных конструкций, - регулировка доводчиков на входных дверях, - утепление трубопроводов в пределах ИТП (котельной), проходящих по холодным помещениям | июнь-июль |
| 14 | Обеспечение отсутствия несанкционированных врезок | май-август |
| Индивидуальные мероприятия подготовки к отопительному сезону |  |  |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке организации к отопительному сезону | апрель |
| 2 | Приказ «О назначении ответственного лица за надлежащую эксплуатацию теплопотребляющей установки» | август |
| 3 | Копия протокола о проверки знаний в аттестационной комиссии | июль |
| 4 | Договор на обслуживание тепловых энергоустановок | сентябрь |
| 5 | Акт осмотра запорной арматуры | апрель-май |
| 6 | Акт промывки | апрель-май |
| 7 | Акт о проведении гидравлических испытаний | апрель-май |
| 8 | Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии ИТП (Копия режимных карт) | июль-октябрь |
| 9 | Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию | август |
| 10 | Паспорт ИТП | июль |
| 11 | Утверждённая принципиальная схема ИТП | июль |
| 12 | Инструкция для обслуживающего персонала | июль |